Приложение № 3

к Договору  №_______ от _____________ 2015г.

Предельные сроки

устранения неисправностей или аварий

при содержании общего имущества дома

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта после получения заявки диспетчером |
| --- | --- |
| 1. Протечки в отдельных местах крыши(кровли) | Не более 3 суток |
| 2. Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | Не более 3 суток |
| 3. Неисправности, во внутридомовых сетях отопления, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | Не более 3 суток |
| 4. Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | Не более 1 суток |
| 5. Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, отключение системы питания МКД или силового электрооборудования | Не более 1 суток |
| 6. Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей электроснабжения (в том числе, короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети) | Немедленно |
| 7. Разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и сорванные створки оконных переплетов, форточек, в помещениях общего пользования: а) в зимнее время б) в летнее время | Не более 1 суток Не более 5 суток |
| 8. Отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней части стен помещений общего пользования, угрожающее ее обрушению | Не более 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 9. Повреждения водоотводящих элементов крыши(кровли) | Не более 3 суток |
| 10. Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой электрических ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников) | Не более 3 суток |

Управляющая организация:                                                     Собственник(и)

Директор                                                                                  (представитель собственника)

___________________ Абрамов Р.Н.                                  ________________ /________________/                                                            (подпись)                                                                                                     	   (подпись)                         Ф.И.О.

МП